Додаток №1

Обгрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Реконструкція ділянки газопроводу

на ПрАТ «Роздільський керамічний завод»

- Характеристика об’єкта

До реконструкції та фарбування запропоновано ділянку газопроводу на ПрАТ «Роздільський керамічний завод» довжиною 810м., з них Ду 125__ 610м. та Ду 200__ 200м.

2. Обгрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі ділянка газопроводу зазнала значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести реконструкцію опор під трубопроводи та провести фарбування ділянки газопроводу довжиною 810м., з них Ду 125__610м. та Ду 200__ 200м.

3.Висновки

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 80,4 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор					О.М.Наконечний