Реконструкція ділянки газопроводу на ПрАТ "Роздільський керамічний завод"	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	649,48	61,07	 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	4,0	 	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,63	61,08	 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,0	 	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 	 	 	 	 	 	
5.1	 	    загальновиробничих витрат	люд-год	23,51	94,67	 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд-год	673,62	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	СН201-12	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,43175	220,51
95,21	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	СН203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,010648	299,11
3,18	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	СН204-1000	Перетворювачi зварювальнi з номiнальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	1,265	88,34
111,75	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 	210,14	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	1,325	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	0,054	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергiя	кВт-год	18,469	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильнi матерiали	кг	0,181	 	 	 	 	 	
 	 	Гiдравлiчна рiдина	кг	0,001	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в
складi загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	СН203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]	маш-год	0,15688		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	СН204-1100	Термопенали з масою завантажувальних
електродiв не бiльше 5 кг	маш-год	1,265		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	СН211-101	Баддi, мiсткiсть 2 м3	маш-год	0,47916		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	СН270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	1,0725		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	СН270-117	Вiбратори глибиннi	маш-год	0,23958		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	+С111-90	Болти iз шестигранною головкою, дiаметр
рiзьби 10 мм	т	0,0011	54700
60,17	54700,00
60,17	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	+С111-181	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,0000028	40000
0,11	40000,00
0,11	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	С111-309	Канати прядив'янi просоченi	т	0,0000275	134525,6
3,70	131693,65
3,62	194,19
0,01	2637,76
0,07	30 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	+С111-1539	Електроди, дiаметр 4 мм	т	0,0011	42000
46,20	42000,00
46,20	__-__
  -    	__-__
  -    	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	+С112-104	Дошки обрiзнi з хвойних порiд
	м3	0,000275	4500
1,24	4500,00
1,24	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм	м2	0,60137	474,12
285,12	474,12
285,12	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	С142-10-2	Вода	м3	0,0446	24,26
1,08	24,26
1,08	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	+С1113-34	Грунтовка ГФ-021 сіра	т	0,0556924	46000
2561,85	46000,00
2561,85	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	+С1113-156	Розчинник	т	0,0458874	44642,86
2048,54	44642,86
2048,54	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	+С1113-229	Емаль ХВ-110 жовта	т	0,05883	68500
4029,86	68500,00
4029,86	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	+С1424-11598	Сумiшi бетоннi готовi важкi  (М300) 	м3	2,4684	1500
3702,60	1500,00
3702,60	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	+С1536-107	Опори рухомi  для сталевих трубопроводiв (опорнi частини, сiдла, кронштейни, хомути, ізолююча прокладка), діаметр 133-219 мм 	шт	49	299,54
14677,46	299,54
14677,46	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,264	5,22
1,38	5,22
1,38			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,004	73,05
0,29	73,05
0,29			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом 	грн.	 	1,67	1,67	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу IV	грн.	 	27419,60	27419,52	0,01	0,07	 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Електроенергiя	кВт-год	18,733	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильнi матерiали	кг	0,185	 	 	 	 	 	
 	 	Гiдравлiчна рiдина	кг	0,001	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	1,791	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	0,064