## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №236 | [13 empty] | Маршрут №236
за період з 07:00 01.07.2022р. по 07:00 01.08.2022р.
переданого Бібрським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого ДП "Новороздільське НДГХП "Сірка", ТзОВ "Енергія" Новий Розділ
по газопроводу "Відвід на Новий Розділ" (Ду 500)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Комарнівського ПМ Бібрського ЛВУМГ Свідоцтво № РЛ 022/20 чинне до 23.06.2025 р. видане 24.06.2020 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
2 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
3 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
4 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
5 | [14 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
6 | 88.9808 | 5.0484 | 1.2915 | 0.1442 | 0.2379 | 0.0038 | 0.0664 | 0.0599 | 0.0957 | 0.0065 | 1.6792 | 2.3857 | 0.7618 | 0.6325 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | 1.6 | 3.7 | 5.2
7 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
8 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
9 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
10 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
11 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
12 | [14 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 |  |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
13 | 88.8552 | 5.1734 | 1.3121 | 0.1467 | 0.245 | 0.0008 | 0.0765 | 0.0767 | 0.0943 | 0.0061 | 1.6937 | 2.3195 | 0.7628 | 0.6333 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -0.1 | 2.1 | 4.9
14 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
15 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
16 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
17 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
18 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
19 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
20 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
21 | 88.8693 | 5.1664 | 1.3005 | 0.1465 | 0.2459 | 0.0008 | 0.0765 | 0.0774 | 0.0933 | 0.0061 | 1.7023 | 2.315 | 0.7626 | 0.6332 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -0.1 | 1.8 | 5.2
22 | [14 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
23 | [14 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
24 | [14 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
25 | [14 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
26 | 88.5602 | 5.3659 | 1.3254 | 0.1476 | 0.2498 | 0.0034 | 0.0668 | 0.0614 | 0.1063 | 0.0068 | 1.6985 | 2.4079 | 0.7651 | 0.6352 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | 3.4 | 5.4 | 6.7
27 | [14 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
28 | [14 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
29 | [14 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
30 | [14 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
31 | [14 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9164.7083 | 38.3708 | 10.6586
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Богдан САЛОВСЬКИЙ | [11 empty] | .08.2022
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Оксана ІВАНЕНКО | [11 empty] | .08.2022
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС
Маршрут №236 |  |  | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9164.7083 | 38.3708 | 10.6586 | 88.934 | 5.0968 | 1.3042 | 0.1452 | 0.2407 | 0.0025 | 0.0704 | 0.0667 | 0.0929 | 0.006 | 1.6909 | 2.3495 | 0.7621
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на "СiркаГАЗ" | 56ZOPLVI4112102Y | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9164.7083 | 38.3708 | 10.6586 | 88.934 | 5.0968 | 1.3042 | 0.1452 | 0.2407 | 0.0025 | 0.0704 | 0.0667 | 0.0929 | 0.006 | 1.6909 | 2.3495 | 0.7621
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на ТзОВ"Енергія Н.Розділ" | 56ZOPLVI4112111X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Богдан САЛОВСЬКИЙ |  |  |  | .08.2022
|  | прізвище |  | підпис |  | дата
Хімік ВХАЛ |  | Оксана ІВАНЕНКО |  |  |  | .08.2022
|  | прізвище |  | підпис |  | дата