## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №236 | [13 empty] | Маршрут №236
за період з 07:00 01.10.2022р. по 07:00 01.11.2022р.
переданого Бібрським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого ДП "Новороздільське НДГХП "Сірка", ТзОВ "Енергія" Новий Розділ
по газопроводу "Відвід на Новий Розділ" (Ду 500)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Комарнівського ПМ Бібрського ЛВУМГ Свідоцтво № РЛ 022/20 чинне до 23.06.2025 р. видане 24.06.2020 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8294.6404 | 34.728 | 9.6467 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11524.2908 | 48.2499 | 13.4028
2 | [14 empty] | 8294.6404 | 34.728 | 9.6467 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11524.2908 | 48.2499 | 13.4028
3 | [14 empty] | 8294.6404 | 34.728 | 9.6467 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11524.2908 | 48.2499 | 13.4028
4 | [14 empty] | 8294.6404 | 34.728 | 9.6467 | 9183.7443 | 38.4505 | 10.6807 | 11524.2908 | 48.2499 | 13.4028
5 | 88.6456 | 5.3198 | 1.3066 | 0.1463 | 0.2455 | 0.0036 | 0.0676 | 0.0637 | 0.0952 | 0.0082 | 1.715 | 2.3829 | 0.764 | 0.6343 | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11521.2097 | 48.237 | 13.3992 | 1.2 | 3.3 | 2.4
6 | [14 empty] | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11521.2097 | 48.237 | 13.3992
7 | [14 empty] | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11521.2097 | 48.237 | 13.3992
8 | [14 empty] | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11521.2097 | 48.237 | 13.3992
9 | [14 empty] | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11521.2097 | 48.237 | 13.3992
10 | [14 empty] | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11521.2097 | 48.237 | 13.3992
11 | [14 empty] | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11521.2097 | 48.237 | 13.3992 |  |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
12 | 88.5772 | 5.3537 | 1.3164 | 0.147 | 0.2474 | 0.0037 | 0.0696 | 0.0636 | 0.1144 | 0.0062 | 1.7 | 2.4008 | 0.7651 | 0.6353 | 8297.7454 | 34.741 | 9.6503 | 9187.0642 | 38.4644 | 10.6846 | 11526.6792 | 48.2599 | 13.4055 | 1 | 3.1 | 2.2
13 | [14 empty] | 8297.7454 | 34.741 | 9.6503 | 9187.0642 | 38.4644 | 10.6846 | 11526.6792 | 48.2599 | 13.4055
14 | [14 empty] | 8297.7454 | 34.741 | 9.6503 | 9187.0642 | 38.4644 | 10.6846 | 11526.6792 | 48.2599 | 13.4055
15 | [14 empty] | 8297.7454 | 34.741 | 9.6503 | 9187.0642 | 38.4644 | 10.6846 | 11526.6792 | 48.2599 | 13.4055
16 | [14 empty] | 8297.7454 | 34.741 | 9.6503 | 9187.0642 | 38.4644 | 10.6846 | 11526.6792 | 48.2599 | 13.4055
17 | [14 empty] | 8297.7454 | 34.741 | 9.6503 | 9187.0642 | 38.4644 | 10.6846 | 11526.6792 | 48.2599 | 13.4055
18 | 88.6486 | 5.3102 | 1.3218 | 0.147 | 0.248 | 0.0037 | 0.0692 | 0.0638 | 0.1157 | 0.0059 | 1.683 | 2.3831 | 0.7647 | 0.6349 | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9188.4734 | 38.4703 | 10.6862 | 11531.7428 | 48.2811 | 13.4114 | 0.5 | 1.9 | 1
19 | [14 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9188.4734 | 38.4703 | 10.6862 | 11531.7428 | 48.2811 | 13.4114
20 | [14 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9188.4734 | 38.4703 | 10.6862 | 11531.7428 | 48.2811 | 13.4114
21 | [14 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9188.4734 | 38.4703 | 10.6862 | 11531.7428 | 48.2811 | 13.4114
22 | [14 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9188.4734 | 38.4703 | 10.6862 | 11531.7428 | 48.2811 | 13.4114
23 | [14 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9188.4734 | 38.4703 | 10.6862 | 11531.7428 | 48.2811 | 13.4114
24 | [14 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9188.4734 | 38.4703 | 10.6862 | 11531.7428 | 48.2811 | 13.4114
25 | 88.7518 | 5.284 | 1.2892 | 0.1452 | 0.2411 | 0.0034 | 0.0661 | 0.0588 | 0.0946 | 0.0055 | 1.6792 | 2.3811 | 0.7631 | 0.6336 | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667 | 11522.7622 | 48.2435 | 13.401 | 0.9 | 2.4 | 1.3
26 | [14 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667 | 11522.7622 | 48.2435 | 13.401
27 | [14 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667 | 11522.7622 | 48.2435 | 13.401
28 | [14 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667 | 11522.7622 | 48.2435 | 13.401
29 | [14 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667 | 11522.7622 | 48.2435 | 13.401
30 | [14 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667 | 11522.7622 | 48.2435 | 13.401
31 | [14 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9171.9692 | 38.4012 | 10.667 | 11522.7622 | 48.2435 | 13.401
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8292.2758 | 34.7181 | 9.6439 | 9181.2603 | 38.4401 | 10.6778
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Богдан САЛОВСЬКИЙ | [11 empty] | 2022-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Оксана ІВАНЕНКО | [11 empty] | 2022-11-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС
Маршрут №236 |  |  | 8292.2758 | 34.7181 | 9.6439 | 9181.2603 | 38.4401 | 10.6778 | 88.652 | 5.3171 | 1.3098 | 0.1466 | 0.246 | 0.0036 | 0.0683 | 0.0625 | 0.1052 | 0.0064 | 1.6942 | 2.3883 | 0.7643
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на "СiркаГАЗ" | 56ZOPLVI4112102Y | 8292.2758 | 34.7181 | 9.6439 | 9181.2603 | 38.4401 | 10.6778 | 88.652 | 5.3171 | 1.3098 | 0.1466 | 0.246 | 0.0036 | 0.0683 | 0.0625 | 0.1052 | 0.0064 | 1.6942 | 2.3883 | 0.7643
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на ТзОВ"Енергія Н.Розділ" | 56ZOPLVI4112111X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Богдан САЛОВСЬКИЙ |  |  |  | 2022-11-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата
Хімік ВХАЛ |  | Оксана ІВАНЕНКО |  |  |  | 2022-11-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата