Додаток №1

Обгрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Заміна запірної арматури

- Характеристика об’єкта

До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, які було введено в експлуатацію в 1967р.

2. Обгрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

В зв’язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.

3.Висновки

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 42,5 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор					О.М.Наконечний